Dossier de contrôle tridimensionnel

Mise à jour : 22/11/2022

Pièce : chape V1 dessin 08/02/2019

Opérateur : 			P Le Roux

Date de création : 		22/11/2022

BdD de mesure sous 	le-roux : Quartis.QrtMeasDb

Pièce : 			95 chape_fite_2A V2

Programme : 		1

Mesure : 			à ce jour 3

Le dossier comprend :

Des vues pièces en position sur MMT

Dans ce cas utiliser le montage prévu

Une désignation configuration palpeur :  3001

Un schéma pour construction SCPL

Une description des surfaces palpées

Une description des éléments géométriques construits

Une description des grandeurs contrôlées

Une édition du programme de contrôle

Une édition d’un  PV de contrôle

Attention : utiliser le montage prévu à cet effet

Désignation configuration palpeur :  3001

3001 au début

Puis 2 positions angulaires : 3002 puis 3004

3001

3004

3002

Rack :                 1                            2                         3                                4

L

Touche de palpage :

Rack			1		2		3		4

L mm			40		3		27		20

Ø bille mm		4		1		2		4

Schéma pour construction SCPL

Description des surfaces palpées

PLN 1

à palper sur les plots de positionnement du montage de contrôle avant mise en position pièce, 1 point sur chaque plot, 2 points sur le 3ème plot

CIR 1

une fois la pièce mise en position et abloquer palper l’alésage comme un cercle en 4 points

CIR 2

palper dans l’alésage comme un cercle en 4 points

CYL 4 2

CIR 3

CYL 2

CYL 1

PLN 4

PLN 2

PLN 3