## Clim-froid - Fonctionnement
Calcul des pertes annuelles de gaz frigorigènes pendant l'utilisation des équipements de froid
Froid industriel
Moyenne froid industriel | [7 empty] | Valeurs à reporter dans le Bilan Carbone®
| Puissance frigorifique (kW) | Incertitude sur la puissance frigorifique (%) | kg de fluide par kW frigo | Charge (kg) | Taux de fuite annuel (%) | Incertitude sur le calcul (%) | Quantité émise (kg/an) | Quantité émise en utilisation (kg/an) | Incertitude sur la quantité émise (%)
Moyenne groupe froid |  |  | 2.6 | 0 | 15% | 80% | 0 | 0 | 80%
Industries agro-alimentaires | [7 empty] | Valeurs à reporter dans le Bilan Carbone®
| Puissance frigorifique (kW) | Incertitude sur la puissance frigorifique (%) | kg de fluide par kW frigo | Charge (kg) | Taux de fuite annuel (%) | Incertitude sur le calcul (%) | Quantité émise (kg/an) | Quantité émise en utilisation (kg/an) | Incertitude sur la quantité émise (%)
Système direct, température moyenne |  |  | 5.5 | 0 | 15% | 50% | 0 | 0 | 50%
Système direct, température basse |  |  | 8.8 | 0 | 15% | 50% | 0 | 0 | 50%
Système indirect, température moyenne |  |  | 2 | 0 | 15% | 50% | 0 | 0 | 50%
Système indirect, température basse |  |  | 3 | 0 | 15% | 50% | 0 | 0 | 50%
| m3 de stockage | Incertitude sur les m3 de stockage (%) | kg de fluide par m3 de stockage
Tanks à lait |  |  | 2.1 | 0 | 5% | 50% | 0 | 0 | 50%
Autres industries | [7 empty] | Valeurs à reporter dans le Bilan Carbone®
| Puissance frigorifique (kW) | Incertitude sur la puissance frigorifique (%) | kg de fluide par kW frigo | Charge (kg) | Taux de fuite annuel (%) | Incertitude sur le calcul (%) | Quantité émise (kg/an) | Quantité émise en utilisation (kg/an) | Incertitude sur la quantité émise (%)
Production eau glacée |  |  | 0.25 | 0 | 15% | 50% | 0 | 0 | 50%
Froid négatif moyen |  |  | 1 | 0 | 15% | 50% | 0 | 0 | 50%
Froid négatif bas |  |  | 1.6 | 0 | 15% | 50% | 0 | 0 | 50%
Froid tertiaire
Climatisation | [7 empty] | Valeurs à reporter dans le Bilan Carbone®
| Puissance frigorifique (kW) | Incertitude sur la puissance frigorifique (%) | kg de fluide par kW frigo | Charge (kg) | Taux de fuite annuel (%) | Incertitude sur le calcul (%) | Quantité émise (kg/an) | Quantité émise en utilisation (kg/an) | Incertitude sur la quantité émise (%)
Climatisation à eau |  |  | 0.25 | 0 | 15% | 50% | 0 | 0 | 50%
Climatisation à air |  |  | 0.3 | 0 | 10% | 50% | 0 | 0 | 50%
Froid commercial
Réfrigération sur lieu de vente, par type d'équipements | [7 empty] | Valeurs à reporter dans le Bilan Carbone®
| Puissance frigorifique (kW) | Incertitude sur la puissance frigorifique (%) | kg de fluide par kW frigo | Charge (kg) | Taux de fuite annuel (%) | Incertitude sur le calcul (%) | Quantité émise (kg/an) | Quantité émise en utilisation (kg/an) | Incertitude sur la quantité émise (%)
Meubles autonomes |  |  | 0.3 | 0 | 0.5% | 50% | 0 | 0 | 50%
Froid positif système direct (> 3 ans) |  |  | 2 | 0 | 30% | 50% | 0 | 0 | 50%
Froid positif système direct (< 3 ans) |  |  | 2 | 0 | 15% | 50% | 0 | 0 | 50%
Froid positif système indirect (frigoporteur) (> 3 ans) |  |  | 0.8 | 0 | 30% | 50% | 0 | 0 | 50%
Froid positif système indirect (frigoporteur) (< 3 ans) |  |  | 0.8 | 0 | 15% | 50% | 0 | 0 | 50%
Froid négatif (> 3 ans) |  |  | 3.5 | 0 | 30% | 50% | 0 | 0 | 50%
Froid négatif (< 3 ans) |  |  | 3.5 | 0 | 15% | 50% | 0 | 0 | 50%
Réfrigération sur lieu de vente, par type de surfaces de vente | [7 empty] | Valeurs à reporter dans le Bilan Carbone®
| Surface de vente (m2) | Incertitude sur la surface de vente (%) | kg de fluide par m2 | Charge (kg) | Taux de fuite annuel | Incertitude sur le calcul | Quantité émise (kg/an) | Quantité émise en utilisation (kg/an) | Incertitude sur la quantité émise (%)
Magasin de proximité (120 à 400 m2) |  |  | 0.65 | 0 | 10% | 50% | 0 | 0 | 50%
Supermarché système direct (400 à 2 500 m2) |  |  | 0.27 | 0 | 22% | 50% | 0 | 0 | 50%
Hypermarché système direct (2 500 à 15 000 m2) |  |  | 0.29 | 0 | 30% | 50% | 0 | 0 | 50%
Toutes surfaces systèmes indirects (frigoporteur) |  |  | 0.12 | 0 | 10% | 50% | 0 | 0 | 50%
Transport frigorifique
Transport frigorifique | [7 empty] | Valeurs à reporter dans le Bilan Carbone®
| Nombre d'équipements utilisés | Incertitude sur le nombre d'équipements (%) | kg de fluide par équipement | Charge (kg) | Taux de fuite annuel (%) | Incertitude sur le calcul (%) | Quantité émise (kg/an) | Quantité émise en utilisation (kg/an) | Incertitude sur la quantité émise (%)
Transport par camion (système "poulie-courroie") |  |  | 2.2 | 0 | 25% | 50% | 0 | 0 | 50%
Transport par semi remorque (système "moteur thermique") |  |  | 6.5 | 0 | 15% | 50% | 0 | 0 | 50%
Conteneurs autonomes |  |  | 9.2 | 0 | 20% | 50% | 0 | 0 | 50%
Transport maritime |  |  | 1500 | 0 | 15% | 50% | 0 | 0 | 50%
Autre
Patinoire | [7 empty] | Valeurs à reporter dans le Bilan Carbone®
| Nombre d'équipements | Incertitude sur le nombre d'équipement (%) | kg de fluide par équipement | Charge (kg) | Taux de fuite annuel (%) | Incertitude sur le calcul (%) | Quantité émise (kg/an) | Quantité émise en utilisation (kg/an) | Incertitude sur la quantité émise (%)
Patinoire (système direct) |  |  | 4500 | 0 | 15% | 50% | 0 | 0 | 50%
Patinoire (système indirect - fluide frigoporteur) |  |  | 750 | 0 | 15% | 50% | 0 | 0 | 50%
Version 7.6 du 05 Septembre 2016
Note on B60: Le domaine des transports frigorifiques est divisé en trois sous-domaines : • le transport routier, • le transport maritime, • les conteneurs frigorifiques autonomes. Le transport routier par camion réfrigéré se décompose en deux catégories: - celle des véhicules équipés de groupes frigorifiques autonomes de type « moteur thermique », rencontrés généralement sur les remorques ou semi-remorques - celle des véhicules équipés de groupes de type « poulie-courroie » accouplés au moteur et généralement présents sur de plus petits véhicules. Le transport maritime inclut seulement les cales réfrigérées (« reefers »), c'est-à-dire les bateaux possédant leurs propres systèmes de production frigorifique (pouvant transporter des conteneurs isothermes). Les conteneurs frigorifiques autonomes sont indépendants du mode de transport et sont véhiculés par train, camion ou bateau (porte-conteneurs).
Note on C63: L'unité est le nombre de camion, le nombre de conteneur ou le nombre de bateaux
Note on B64: Répartition des Fluides utilisés: 85% R-134a 15% R-404a
Note on B65: Fluide majoritairement utilisé: R-404a
Note on B66: le R-134a est principalement utilisé dans les équipements neufs. Le R-404A est surtout utilisé dans le transport ferroviaire.
Note on B67: Dans le transport maritime, 90 % de la flotte des reefers utilise encore du R-22. Les navires récents utilisent le plus souvent des systèmes indirects à base de HFC (R-134a, R-404A ou R-410A).
Note on B73: Fluide majoritairement utilisé: R134a, R507 et NH3 (sans effet de serre)

## Clim-froid - Fin de vie
Calcul des pertes de gaz frigorigènes en fin de vie des équipements de froid
Froid industriel
Moyenne froid industriel | [7 empty] | Valeurs à reporter dans le Bilan Carbone®
| Puissance frigorifique (kW) | Incertitude sur la puissance frigorifique (%) | kg de fluide par kW frigo | Charge (kg) | Taux de fuites en fin de vie (%) | Incertitude sur le calcul (%) | Quantité émise en fin de vie (kg) | Quantité émise en fin de vie (kg) | Incertitude sur la quantité émise (%)
Moyenne groupe froid |  |  | 2.6 | 0 | 50% | 80% | 0 | 0 | 80%
Industries agro-alimentaires | [7 empty] | Valeurs à reporter dans le Bilan Carbone®
| Puissance frigorifique (kW) | Incertitude sur la puissance frigorifique (%) | kg de fluide par kW frigo | Charge (kg) | Taux de fuites en fin de vie (%) | Incertitude sur le calcul (%) | Quantité émise en fin de vie (kg) | Quantité émise en fin de vie (kg) | Incertitude sur la quantité émise (%)
Système direct, température moyenne |  |  | 5.5 | 0 | 15% | 50% | 0 | 0 | 50%
Système direct, température basse |  |  | 8.8 | 0 | 15% | 50% | 0 | 0 | 50%
Système indirect, température moyenne |  |  | 2 | 0 | 15% | 50% | 0 | 0 | 50%
Système indirect, température basse |  |  | 3 | 0 | 15% | 50% | 0 | 0 | 50%
| m3 de stockage | Incertitude sur les m3 de stockage (%) | kg de fluide par m3 de stockage
Tanks à lait |  |  | 2.1 | 0 | 15% | 50% | 0 | 0 | 50%
Autres industries | [7 empty] | Valeurs à reporter dans le Bilan Carbone®
| Puissance frigorifique (kW) | Incertitude sur la puissance frigorifique (%) | kg de fluide par kW frigo | Charge (kg) | Taux de fuites en fin de vie (%) | Incertitude sur le calcul (%) | Quantité émise en fin de vie (kg) | Quantité émise en fin de vie (kg) | Incertitude sur la quantité émise (%)
Production eau glacée |  |  | 0.25 | 0 | 30% | 50% | 0 | 0 | 50%
Froid négatif moyen |  |  | 1 | 0 | 50% | 50% | 0 | 0 | 50%
Froid négatif bas |  |  | 1.6 | 0 | 50% | 50% | 0 | 0 | 50%
Froid tertiaire
Climatisation | [7 empty] | Valeurs à reporter dans le Bilan Carbone®
| Puissance frigorifique (kW) | Incertitude sur la puissance frigorifique (%) | kg de fluide par kW frigo | Charge (kg) | Taux de fuites en fin de vie (%) | Incertitude sur le calcul (%) | Quantité émise en fin de vie (kg) | Quantité émise en fin de vie (kg) | Incertitude sur la quantité émise (%)
Climatisation à eau |  |  | 0.25 | 0 | 30% | 50% | 0 | 0 | 50%
Climatisation à air |  |  | 0.3 | 0 | 50% | 50% | 0 | 0 | 50%
Froid commercial
Réfrigération sur lieu de vente, par type d'équipements | [7 empty] | Valeurs à reporter dans le Bilan Carbone®
| Puissance frigorifique (kW) | Incertitude sur la puissance frigorifique (%) | kg de fluide par kW frigo | Charge (kg) | Taux de fuites en fin de vie (%) | Incertitude sur le calcul (%) | Quantité émise en fin de vie (kg) | Quantité émise en fin de vie (kg) | Incertitude sur la quantité émise (%)
Meubles autonomes |  |  | 0.3 | 0 | 65% | 50% | 0 | 0 | 50%
Froid positif système direct (> 3 ans) |  |  | 2 | 0 | 20% | 50% | 0 | 0 | 50%
Froid positif système direct (< 3 ans) |  |  | 2 | 0 | 20% | 50% | 0 | 0 | 50%
Froid positif système indirect (frigoporteur) (> 3 ans) |  |  | 0.8 | 0 | 20% | 50% | 0 | 0 | 50%
Froid positif système indirect (frigoporteur) (< 3 ans) |  |  | 0.8 | 0 | 20% | 50% | 0 | 0 | 50%
Froid négatif (> 3 ans) |  |  | 3.5 | 0 | 20% | 50% | 0 | 0 | 50%
Froid négatif (< 3 ans) |  |  | 3.5 | 0 | 20% | 50% | 0 | 0 | 50%
Réfrigération sur lieu de vente, par type de surfaces de vente | [7 empty] | Valeurs à reporter dans le Bilan Carbone®
| m2 de surface de vente | Incertitude sur la surface de vente (%) | kg de fluide par m2 | Charge (kg) | Taux de fuites en fin de vie (%) | Incertitude sur le calcul (%) | Quantité émise en fin de vie (kg) | Quantité émise en fin de vie (kg) | Incertitude sur la quantité émise
Magasin de proximité (120 à 400 m2) |  |  | 0.65 | 0 | 50% | 50% | 0 | 0 | 50%
Supermarché système direct (400 à 2 500 m2) |  |  | 0.27 | 0 | 20% | 50% | 0 | 0 | 50%
Hypermarché système direct (2 500 à 15 000 m2) |  |  | 0.29 | 0 | 20% | 50% | 0 | 0 | 50%
Toutes surfaces systèmes indirects (frigoporteur) |  |  | 0.12 | 0 | 20% | 50% | 0 | 0 | 50%
Transport frigorifique
Transport frigorifique | [7 empty] | Valeurs à reporter dans le Bilan Carbone®
| Nombre d'équipements utilisés | Incertitude sur le nombre d'équipements (%) | kg de fluide par équipement | Charge (kg) | Taux de fuites en fin de vie (%) | Incertitude sur le calcul (%) | Quantité émise en fin de vie (kg) | Quantité émise en fin de vie (kg) | Incertitude sur la quantité émise
Transport par camion (système "poulie-courroie") |  |  | 2.2 | 0 | 30% | 50% | 0 | 0 | 50%
Transport par semi remorque (système "moteur thermique") |  |  | 6.5 | 0 | 30% | 50% | 0 | 0 | 50%
Conteneurs autonomes |  |  | 9.2 | 0 | 50% | 50% | 0 | 0 | 50%
Transport maritime |  |  | 1500 | 0 | 50% | 50% | 0 | 0 | 50%
Autre
Patinoire | [7 empty] | Valeurs à reporter dans le Bilan Carbone®
| Nombre d'équipements | Incertiture sur le nombre d'équipements (%) | kg de fluide par équipement | Charge (kg) | Taux de fuites fin de vie (%) | Incertitude sur le calcul (%) | Quantité émise en fin de vie (kg) | Quantité émise en fin de vie (kg) | Incertitude sur la quantité émise
Patinoire (système direct) |  |  | 4500 | 0 | 35% | 50% | 0 | 0 | 50%
Patinoire (système indirect - fluide frigoporteur) |  |  | 750 | 0 | 35% | 50% | 0 | 0 | 50%